Orientacyjne parametry techniczne obiektów użyteczności publicznej objętych przedmiotem zamówienia

Zaleca się, aby Wykonawca , w celu ustalenia niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy zakresu projektów dla poszczególnych budynków i na tej podstawie ustalenia ceny ryczałtowej przed sporządzeniem oferty dokonał  wizji na miejscu i sprawdził dane dla potrzeb swojej oferty. Dane zawarte w tabelach poniżej stanowią jedynie opisy pomocnicze.

Nazwa budynku: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO UL. SZKOLNA 7              W CHMIELNIKU

| Lp | Element | Opis elementu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok budowy | 1998 |
| 2 | Powierzchnia zabudowy (m2) | 726 m2 |
| 3 | Powierzchnia użytkowa (m2) | 2900,59 m2 |
| 4 | Kubatura (m3) | 908,65 m2 |
| 6 | Konstrukcja / fundamenty | Fundamenty monolityczne, ławy z betonu |
| 7 | Ściany zewnętrzne piwnic | Cegła ceramiczna |
| 8 | Ściany zewnętrzne parteru I i II piętra | Murowane z bloczków , gazobeton, ocieplone styropianem |
| 9 | Stropy | Żelbetowe, monolityczne |
| 10 | Dach konstrukcja | Więźba dachowa płatwiowo - kleszczowa |
| 11 | Dach pokrycie | Blacha płaska |
| 12 | Stolarka okienna | PCV |
| 13 | Stolarka drzwiowa | Drewniana, płytowa, aluminiowa |
| 14 | Elewacja | Tynk cienkowarstwowy malowany farbą emulsyjną |
| 15 | Instalacje | Instalacja c. o, wod - kan, elektryczna, c.w.u |

Posiadane dokumentacje techniczne:

1) Projekt budowy Szkoły Podstawowej  w Chmielniku przy ul. Szkolnej 7 ( data opracowania 1995 rok)

Nazwa budynku: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SULISZOWIE

| Lp | Element | Opis elementu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok budowy | 2012 |
| 2 | Powierzchnia użytkowa (m2) | 75,7 m2 |
| 3 | Kubatura (m3) | 251 m3 |
| 4 | Konstrukcja / fundamenty | Fundamenty monolityczne, ławy z betonu |
| 5 | Ściany zewnętrzne piwnic | Cegła ceramiczna |
| 6 | Ściany zewnętrzne parteru I i II piętra | Tynk cementowo wapienny , cegła ceramiczna, kratówka |
| 7 | Stropy | Żelbetowe, tynk cementowo-wapienny |
| 8 | Dach konstrukcja | Więźba dachowa krokwiowa |
| 9 | Dach pokrycie | Blacho dachówka |
| 10 | Stolarka okienna | PCV |
| 11 | Stolarka drzwiowa | Drewniana, płytowa, aluminiowa |
| 12 | Elewacja | Tynk cienkowarstwowy |
| 13 | Instalacje | Instalacja wod - kan, elektryczna, c.w.u |

Posiadane dokumentacje techniczne:

- Projekt budowy konstrukcja OSP w Suliszowie ( data opracowania 2006 rok)

- Projekt budowlany Instalacji Sanitarnych wewnętrznych, wod.-kan., C.O. i wentylacji OSP w Suliszowie (data opracowania 2006 r.)

Nazwa budynku: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI HOLENDRY

| Lp | Element | Opis elementu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok budowy | Lata 60-te XX w. |
| 2 | Powierzchnia zabudowy (m2) | 74,68 m2 |
| 3 | Powierzchnia użytkowa (m2) | 55,32 m2 |
| 4 | Kubatura (m3) | 250,17 m3 |
| 6 | Konstrukcja / fundamenty | Ściany fundamentowe z bloczka betonowego |
| 7 | Ściany zewnętrzne piwnic | Cegła ceramiczna |
| 8 | Ściany zewnętrzne parteru | Pustak ceramiczny na zaprawie cementowo-wapiennej |
| 9 | Stropy | Żelbetowe, monolityczne |
| 10 | Dach konstrukcja | Dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z izolacją z wełny mineralnej |
| 11 | Dach pokrycie | Blachodachówka |
| 12 | Stolarka okienna | PCV |
| 13 | Stolarka drzwiowa | Drewniana, płytowa, aluminiowa |
| 14 | Elewacja | Tynk silikonowy malowany farbą elewacyjną |
| 15 | Instalacje | Instalacja, wod - kan, elektryczna, c.w.u |

Posiadane dokumentacje techniczne:

- Projekt architektoniczo -budowlany i zagospodarowania terenu, działka nr ewid. 31 , Holendry  (data opracowania 2017 rok)