Sygnatura postępowania: IPS.271.14.2021

Chmielnik, dnia 17.05.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Chmielniku  na wyznaczonym

obszarze rewitalizacji

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Chmielnik,

Plac Kościuszki 7,

26-020 Chmielnik

tel. 41 354 32 73 ,

e-mail: umig@chmielnik.com

przedmiot zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w centrum miasta Chmielnik na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa etapy realizacji:

        - opracowanie dokumentacji na rozbudowę Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (MMW) w centrum miasta Chmielnik obejmującej:

- koncepcję projektową (rozwiązania organizacyjno-techniczne),

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- przedmiar realizacji prac budowlanych,

- kosztorys,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji projektu budowlanego należy uzyskać wszelkie zgody, pozwolenia, decyzje i uzgodnienia zezwalające na realizację prac budowlanych.

- Każda dokumentacja opracowana przez Wykonawcę musi zostać uzgodniona 
w pierwszej kolejności z Zamawiającym przed złożeniem jej do uzgodnienia z innymi instytucjami. Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania i opis technologiczny włączenia nowych punktów kamerowych do systemu, kalkulacje niezbędnej przestrzeni dyskowej oraz proponowane urządzenia do podłączenia, które będą kompatybilne z istniejącym miejskim systemem monitoringu wizyjnego. W dalszej części opracowania wskazano proponowane lokalizacje punktów kamerowych do których należy zaprojektować przede wszystkim przyłącza transmisyjne i zasilające.

- Zakres przewidzianych prac projektowych

Zamawiający przewiduje podzielenie etapu opracowania koncepcji na dwa etapy. Pierwszy zakłada opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji zawierających techniczne i organizacyjne rozwiązania, jakie można zastosować w każdym z punktów kamerowych, a także włączenie ich do Miejskiego Monitoringu Wizyjnego. Zamawiający we wskazanym rejonie posiada kilka punktów, które umożliwiają włączenie projektowanej sieci do systemu, m.in. Ratusz oraz system monitoringu w Parku Niepodległości w Chmielniku, pozostałe zostaną wskazane na etapie realizacji koncepcji. Koncepcje te powinny zawierać wskazania jakie możliwe są do realizacji pod kątem różnych źródeł zasilania oraz rodzajów transmisji danych. Projektowana sieć monitoringu powinna być kompatybilna z istniejącym systemem NOVUS a punkt sterowniczy należy przewidzieć w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7.

Koncepcja winna zostać opracowana jako dokumentacja zawierająca różne rozwiązania i możliwości techniczne. Powyższe rozwiązania muszą przedstawić opis przekazania sygnału wizyjnego do centrum monitoringu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku  oraz różnych źródeł zasilania punktów kamerowych. Dopuszczalne rozwiązania polegają na zastosowaniu różnych technologii dla telekomunikacji np. GSM, światłowodowej, radiowej itd, natomiast dla źródeł zasilania np. zasilanie lokalne.

W opracowanych koncepcjach projektowych należy ująć rozwiązanie kompleksowe wszystkich wskazanych kamer do rozbudowy np. budowa łącza światłowodowego w kanalizacji dzierżawionej oraz w kanalizacji własnej przy wykorzystaniu zasilania ze z szaf oświetlenia ulicznego ( po stronie Wykonawcy będzie również uzyskanie zgód i uzgodnienie warunków wykorzystania infrastruktury np., światłowodowej nie będącej własnością Gminy) Zamysłem Zamawiającego dla opracowania wstępnej koncepcji jest wybranie technologii realizacji możliwie najlepszej dla każdego punktu kamerowego rozpatrując go jako punkt niezależnie włączony do systemu pod kątem niezawodności, jakości transmisji oraz kosztów poniesionych na etapie budowy i kosztów eksploatacyjnych. Każde rozwiązanie wskazane w koncepcji technicznej musi być ujednolicone jako ogólne rozwiązanie techniczne dla przejrzystości oceny przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga następujących podziałów opracowania koncepcji:

Koncepcja połączeń telekomunikacyjnych. W tym przypadku stosując się do powyższego Wykonawca musi przedstawić minimum 2 dokumenty koncepcji omawiającej połączenia telekomunikacyjne. Zamawiający wymaga realizacji koncepcji w postaci:

  - światłowodowa - łącza dzierżawione i usługi transmisji ( jeżeli będzie możliwe),

  - w miejscach, gdzie transmisja światłowodowa będzie niemożliwa do realizacji, bądź koszty budowy w ocenie Zamawiającego (po przedstawieniu powyższych dwóch koncepcji) będą zbyt wysokie wyjątkowo dopuszcza się możliwość realizacji transmisji za pośrednictwem GSM, lub radiowo.

  - Koncepcje połączeń elektrycznych. W tym przypadku stosując się do powyższego Wykonawca musi przedstawić minimum 3 dokumenty koncepcji włączenia punktów kamerowych do źródeł zasilania. Zamawiający wymaga realizacji koncepcji w postaci: zasilanie lokalne własne (miejskie lub z szaf operatora energetycznego), lokalne buforowane (np. przy wykorzystaniu akumulatorów), dzierżawione z obcych źródeł np. z szaf złączowych w obiektach prywatnych.

  - Każda z opracowanych koncepcji, o których mowa wyżej, musi zawierać wstępną kalkulację kosztów realizacji w postaci: ogólnej oraz dla każdego punktu osobno.

Uwaga: w przypadku gdy koncepcja zakładać będzie rozwiązanie, gdzie dwa lub więcej punktów będą od siebie zależne, należy to wskazać i przedstawić rozszerzoną kalkulację dla przedmiotowych punktów.

Zamawiający dopuszcza wszystkie możliwości techniczne w koncepcji, jednakże każdorazowo Wykonawca musi wykazać rzeczywiste możliwości ich realizacji, np. koncepcja uwzględniająca transmisję GSM musi zawierać pomiary propagacyjne, czasy opóźnień, itd.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w drugim etapie (tj. konsultacjach) wspólnie z Wykonawcą zostanie wybrane rozwiązanie optymalne dla Zamawiającego.

Zamiarem Zamawiającego w przypadku rozbudowy sieci monitoringu na terenie centrum miasta Chmielnik  jest również, rozszerzenie niezawodności funkcjonowania punktów kamerowych tj. doprowadzenie do redundancji (dualizacji) połączeń do każdego z punktu kamerowego.

Wykonawca przedstawi ostateczne rozwiązania organizacyjno-techniczne oraz ich koszty stanowiące wyznacznik dla opracowania projektu budowlanego.

Koncepcja projektowa będzie podstawą do decyzji o wyborze miejsca usytuowania przedmiotowych punktów kamerowych. Zamawiający dopuszcza instalację kamer na słupach własnych, słupach oświetlenia ulicznego dzierżawionych od PGE oraz innych lokalizacjach zaproponowanych przez Wykonawcę po uprzedniej akceptacji przez właściciela infrastruktury. Każdorazowo warunkiem zgody na zlokalizowanie urządzeń na obcej infrastrukturze będzie uzyskanie deklaracji ze strony właściciela/administratora obiektu o zgodzie na zainstalowanie przedmiotowej kamery oraz braku roszczeń w przyszłości z tytułu przedmiotowej instalacji. Wystąpienie o przedmiotową zgodę i warunki jest w zakresie obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej monitoringu miejskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu budowlanego (PB) do akceptacji. Ze względu na krótki termin Zamawiający dopuszcza opracowanie PB na mapach do celów informacyjnych. Po zaakceptowaniu projektu Wykonawca będzie mógł złożyć dokumenty do uzgodnień branżowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji łączy światłowodowych i okablowania zasilającego w kanalizacji obcej. Warunkiem niniejszej zgody jest uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego deklaracji ze strony właściciela/ administratora/ gestora kanalizacji o zgodzie na zainstalowanie przedmiotowej infrastruktury oraz przedstawienie wzorów umów o dzierżawę kanalizacji. Po stronie Wykonawcy pozostaje zaproponowanie Zamawiającemu rozwiązań technologicznych możliwych do realizacji.

Poprzez zrealizowanie projektu budowlanego Zamawiający rozumie uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji pozwalających na prowadzenie robót budowalnych oraz prac instalacyjnych (w tym również np. uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków).

Opracowana dokumentacja projektowa stanowić będzie w przyszłości bazę do rozbudowy systemu monitoring w centrum miasta Chmielnik a wiec taka funkcjonalność musi charakteryzować zaprojektowany system.

- Projekt Wykonawczy oraz STWiORB muszą zawierać dokładny opis rozwiązań technicznych z podziałem branżowym (branża telekomunikacyjna i elektryczna). W celu ułatwienia realizacji inwestycji w przyszłości Zamawiający w przypadku przedmiotowych rozwiązań wymaga następującego podziału opisu:

- Techniczny ogólny realizowanej inwestycji;

- Techniczny specjalistyczny z opisem każdego punktu indywidualnie w tym:

  - Zestawienie materiałów wykorzystywanych do realizacji niniejszego punktu,

  - Opis i schematy połączeń (np. rysunki techniczne),

  - Uzgodnienia z administratorem danego obiektu (np. słupy, kanalizacja, złącza) wraz z danymi kontaktowymi,

  - W przypadku dzierżawy załączona kopia umowy.

- Schematy i rysunki techniczne ogólne – np. schemat trasowy kablowy i kanalizacji, rozpływ włókien, schemat elektryczny.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys musi zostać opracowany na bazie aktualnie obowiązujących KNR szczególnie dla prac branży telekomunikacyjnej.

- Zaprojektowane kamery mają obsługiwać protokół IP i muszą pozwalać na integrację z istniejącym cyfrowym systemem zarządzania miejskim monitoringiem wizyjnym. Zamawiający wymaga przy tym, aby transmisja obrazu oraz sterowanie zachowały kompatybilność z systemem NOVUS (aktualnie wykorzystywany przez Zamawiającego), jednocześnie dopuszczając zastosowanie standardu ONVIF, gdzie dostęp do menu kamery oraz panelu administracyjnego mogą być realizowane przez środowisko www. Zamawiający jednocześnie zaznacza, że na etapie realizacji projektu może zmienić się wersja systemu bądź sam system zarządzający sygnałem wizyjnym.

Na drugim etapie realizacji inwestycji obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w pierwszym etapie niniejszego zamówienia. Nadzór autorski obejmuje m.in:

- udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane na etapie postępowania przetargowego dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej,

- obecność na budowie i wsparcie Wykonawcy robót budowlanych.

Zamawiający na etapie projektowania niniejszego systemu monitoringu na terenie miasta Chmielnik  wymaga zaprojektowania kamer o parametrach nie gorszych niż poniże wskazane

Nazwa

Kamera PTZ Przetwornik obrazu: 3 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”, SONY Exmor R STARVIS Liczba efektywnych pikseli : 2065 (H) x 1553 (V) Czułość : 0.07 lx/F1.6 - tryb kolorowy, 0.007 lx/F1.6 - tryb czarno-biały,0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały Prędkość przetwarzania : 30 kl/s dla 2048 x 1536 (QXGA) i niższych rozdzielczości Zoom optyczny : 30X Oświetlacz IR: do 200 m (zależny od aktualnej wartości zoomu optycznego) Temperatura pracy : 30°C ~ 60°C Kompresja wideo/audio : H.264, H.264 Smart, H.265, H.265 Smart, MJPEG/G.711, RAW_PCM Funkcje analizy obrazu :automatyczne śledzenie obiektów (Auto Tracking), automatyczne śledzenie obiektów (Auto Tracking) powiązane z funkcjami analizy obrazu, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, przekroczenie dwóch linii, detekcja wałęsania, detekcja tłumu, poruszanie się z niedozwoloną prędkością, poruszanie się w niedozwolonym kierunku, niedozwolone parkowanie

Kamera stałopozycyjna typu bullet Przetwornik obrazu: 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7” Liczba efektywnych pikseli: 2688 (H) x 1944 (V) Czułość: 0.007 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0.lx (IR wł.) - tryb czarno-biały Prędkość przetwarzania : 30 kl/s dla 2592 x 1944,60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości Obiektyw : motor-zoom z automatyczną przysłoną, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 Oświetlacz IR: 50 m Temperatura pracy : 30°C ~ 60°C Kompresja wideo/audio : H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart, MJPEG/G.711 Funkcje analizy obrazu : sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjście ze strefy, zliczanie obiektów, detekcja twarzy, detekcja osób, zliczanie przekroczeń linii, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, rozróżnianie obiektów, zliczanie osób, detekcja pojazdów, zliczanie pojazdów, Ingenius Plus

Obszar otoczony zielona linią jest terenem objętym do budowy/rozbudowy monitoringu miejskiego na terenie miasta chmielnik

Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może naruszać art. 16, art. 99 ust. 1, ust. 4 i 5  oraz art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie można określać technologii robót materiałów, maszyn, urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy takim wskazaniu powinien widnieć dopisek, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

- Kod CPV:

71320000-7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1    Usługi pomiarowe

71248000-8    Nadzór nad projektem i dokumentacją

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

- Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy 4 miesiące i nie później niż do dnia 31.10.2021 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz od dnia ogłoszenia zamówienia publicznego dotyczącego rozbudowy Miejskiego  Monitoringu Wizyjnego do zakończenia robót realizowanych w oparciu o opracowaną dokumentację 
w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego.

- Termin w/w oznacza iż w tym terminie Wykonawca opracuje dokumentacje projektową dla budowy/rozbudowy monitoringu miejskiego w centrum miasta Chmielnik na obszarze rewitalizacji  i złoży stosowny wniosek i uzyska pozwolenie na budowę lub uzyska zgłoszenie robót objętych opracowaną dokumentacją projektową ( zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego) do właściwych organów administracji.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności :

    - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w treści Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania

    - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego –Załącznik nr 1do zapytania ofertowego.

    - Posiadania zdolności technicznej i zawodowej.

- Doświadczenie zawodowe

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty opracowanie przynajmniej 3 (trzech) dokumentacji projektowych (składających się z projektu budowlanego i wykonawczego) w branży telekomunikacyjnej w zakresie budowy/rozbudowy monitoringu, obejmującej przyłączenie co najmniej 5 kamer IP do systemu monitoringu (gdzie w ramach jednej dokumentacji podłączono 5 kamer IP)

- Potencjał techniczny :

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego –Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Kadra techniczna

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą dla każdej z niżej wymienionej branży posiadającą uprawnienia do:

      - projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

oraz

      - projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeśli:

- w odniesieniu do warunku doświadczenia zawodowego - wymagane doświadczenie będzie posiadał co najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania opisanego doświadczenia,

- w odniesieniu do warunku – kadra techniczna - Wykonawcy mogą wykazać łączne spełnianie tego warunku.

- DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁACZYĆ DO OFERTY

- 1.	Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania,

- 2) Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub ewidencji.

- 3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku powiązań  kapitałowych – Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

- 3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- a) Na potwierdzenie warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia należy złożyć:

- Wykaz  wykonanych, a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również wykonywanych usług projektowych w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie ( referencje, poświadczenie realizacji, protokół odbioru).  Wzór  wykazu usług projektowych stanowi Załącznik nr 2 do zapytania

- Wykonawca   nie   ma obowiązku  przedkładania  dokumentów  potwierdzających  należyte wykonanie, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienie wskazane w wykazie, zostało wykonane. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług budzi wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub  miały  zostać wykonane,  o  przedłożenie  dodatkowych  informacji  lub  dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu

- b) Na potwierdzenie dysponowania odpowiednią kadrą techniczną Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć:

-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych  za  świadczenie usług projektowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –Załącznik nr 3  do zapytania ofertowego.

Przed  podpisaniem  umowy  wybrany  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  stosowne dokumenty: uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa itp.

UWAGA: Ilekroć  Zamawiający  wymaga  określonych  uprawnień  na  podstawie  aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane  na  podstawie  uprzednio  obowiązujących  przepisów  prawa  lub  odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie zamówieni

Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dokumentację projektową oraz koncepcję architektoniczną należy opracować zgodnie z:

- Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWS na lata 2014-2020 dla Działania 6.5. oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w dokumentach konkursowych zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WŚ, link: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1443-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-06-05-00-iz-00-26-156-17-w-ramach-dzialania-6-5-rewitalizacja-obszarow-miejskich-i-wiejskich.

- KRYTERIA WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

• Cena –100%

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani/Pani

- w zakresie procedury zamówienia Małgorzata Przeździk tel. 41 354 32 73 w.208, adres e-mail: malgorzata.przezdzik@chmielbnik.com

- w zakresie przedmiotu zamówienia Damian Tomaszewski tel. 41 354 32 73 w.118 adres e-mail: damian.tomaszewski@chmielnik.com

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: pn-pt w godz. 7:30 – 15:30

- MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- 1. Ofertę należy złożyć w terminie do  dnia 25.05.2021 r. o godz. 10.00:

- w  siedzibie  Zamawiającego  :  Gmina  Chmielnik,  Plac  Kościuszki  7  26-020  Chmielnik, sekretariat pokój  nr 102, z zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Chmielniku  na wyznaczonym obszarze rewitalizacji”

lub

- za    pośrednictwem    platformy    elektronicznej    dostępnej    pod    adresem https://chmielnik.ezamawiajacy.pl

Wykonawca  składa  ofertę  w  postaci  elektronicznej  jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym podpisem, poświadczonym kwalifikowanym podpisem eklektycznym    lub  podpisem  elektronicznym  przy  wykorzystaniu  profilu  zaufanego.  Zaleca  się składanie na platformie dokumentów w formacie pdf, po ich podpisaniu e-podpisem.

Instrukcja dla Wykonawcy zamieszczona jest na platformie pod adresem:

https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=chmielnik&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

2. Składając  ofertę  w  formie  elektronicznej  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  za pośrednictwem  platformy  podpisane  przez  osoby  umocowane  podpisem  elektronicznym dokumenty. Złożenie formularza oferty na platformie przez Wykonawcę , który składa ofertę w formie elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności.

4. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający zamieści  informację  o rozstrzygnięciu na swojej stronie internetowej oraz na platformie https://chmielnik.ezamawiajacy.pl

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 1.	Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

- 2.	Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- 3.	Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- 4.	Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

- 1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.

- 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- 3.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- 4.	Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

- 5.	Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

- 1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

- 2. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

- 4. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur (oddzielna faktura dla każdego zadania/ części poszczególnych  zadań stanowiących przedmiot zamówienia)  dostarczonych do siedziby Zamawiającego z dokumentami rozliczeniowymi, wystawionych po zakończeniu zadania/części poszczególnych zadań i bezusterkowym odbiorze końcowym

- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administrator danych osobowych

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku (26-020) Chmielnik Plac Kościuszki 7

- Z administratorem można się kontaktować w następujący sposób:

- a) listownie na adres Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

- b) e-mailem: umig@chmielnik.com

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@chmielnik.com

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak: IPS.271.14.2021 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Chmielniku  na wyznaczonym obszarze rewitalizacji” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO,  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

- Szczególnych przepisów prawa i będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

- Gmina Chmielnik nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

- W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.

- Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku  dostępne są na stronie www.chmielnik.com

- Załączniki:

  - Formularz ofertowy

  - Wykaz usług projektowych ( wzór)

  - Wykaz osób ( wzór)

  - Projektowane postanowienia umowy ( wzór)

  - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

- ZATWIERDZIŁ:

- Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

- (data, podpis i pieczęć

- osoby zatwierdzającej postępowanie)