Chmielnik, dn. 13.12.2023 r.

Znak sprawy: IPS.271.50.2023

Zapytanie ofertowe

,,Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

w okresie od 01 styczna do 31 grudnia 2024 r.”

Postepowanie prowadzone w oparciu o art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 z poź. zm. )

I. Zamawiający:

Gmina Chmielnik; Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik; tel. 41 354 22 78, faks 41 354 32 73

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia

2024 r”.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji i kontroli oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia  2024 roku  w ilości 2765 szt. lamp na terenie gminy .

Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.

- Zakres robót będących przedmiotem umowy obejmujących konserwację 145 szt. :

- Wymiana niesprawnych źródeł światła;

- Wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw;

- Wymiana niesprawnych bezpieczników;

- Przegląd i konserwacja tablic rozdzielczych i sterowniczych;

- Regulację zegarów sterowniczych instalacji oświetleniowych;

- Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.)

- Wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach;

- Usuwanie zwarć na linach napowietrznych;

- Naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej;

- Zabezpieczenie uszkodzeń dokonanych przez osoby trzecie , np. w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia, opraw, kloszy, szaf oświetleniowych);

- Kontrolę sprawności i naprawę oświetlenia na terenie gminy opraw w ilości 145 sztuk zgodnie z załączonym wykazem

- Pomiary okresowe izolacji przewodów i skuteczności zerowania

- Pomiary mocy biernej na obwodach oświetlenia ulicznego

- Zakres robót będących przedmiotem umowy obejmujących konserwację 2620 szt. :

- Wymiana niesprawnych bezpieczników;

- Przegląd tablic rozdzielczych i sterowniczych;

- Zabezpieczenie uszkodzeń dokonanych przez osoby trzecie , np. w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia, opraw, kloszy, szaf oświetleniowych);

- Kontrolę sprawności pozostałego oświetlenia ulicznego lamp typu LED w ilości 2620 szt. będącego na gwarancji  z przedstawieniem pisemnej informacji na temat usterki do wydziału inwestycji UMiG

- Pomiary mocy biernej na obwodach oświetlenia ulicznego

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie usterki zgłoszone telefonicznie lub drogą e-mailową przez Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest wykonać prace zgodnie                                  z przepisami BHP oraz współpracować z PGE S.A o/Skarżysko, Rejon Energetyczny Busko-Zdrój.

- Prace związane z konserwacją oświetlenia należy wykonać w technologii PPN-prace pod napięciem. Wykonawca winien dysponować stosownym sprzętem oraz pracownikami do wykonania tego rodzaju prac. Do oferty należy dołączyć:

- wykaz sprzętu do prac w technologii PPN;

- zaświadczenia kwalifikacje pracowników do prac w PPN i robót elektrycznych;

- aktualne zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do Izby oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach udzielenie zamówienia uzupełniającego i dodatkowego.

III.      Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : od 01 stycznia  do dnia 31.12.2024 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz wykażą się doświadczeniem, iż wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zamówienie w zakresie usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego co najmniej jednego zadania polegającego na konserwacji i eksploatacji oświetlenia dróg i ulic w ilości min. 1000 punktów w czasie 12 miesięcy. Do oferty należy załączyć potwierdzenie, iż roboty te zostały wykonane należycie  (referencje). W przypadku, gdy w/w roboty wykonywane były na rzecz Gminy Chmielnik, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.

- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje min. 1 podnośnikiem na podwoziu samochodowym o wysięgu min. 12 metrów posiadającym aktualny atest podnośnika montażowego na samochodzie do pracy przy konserwacji oświetlenia ulicznego                             ( załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysonuje co najmniej 1 osobę uprawnioną do obsługi podnośników montażowych oraz dysponuje 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E i PPN. Jedna osoba może łączyć w/w funkcje.

V.      Opis sposobu obliczania ceny i rozliczenia realizowanych usług

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

- Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest określić miesięczną cenę ryczałtową za wykonanie robót związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego przy uwzględnieniu 145 szt. opraw świetlnych i kontrolę sprawności oświetlenia pozostałych  punktów świetlnych w ilości 2620 szt. lamp typu LED na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

- Wykonawca określa w formularzu ofertowym również cenę ryczałtową za wykonanie usługi konserwacji oświetlenia za okres od 01stycznia do 31 grudnia w 2024 r.

- Rozliczenie usługi odbywać się będzie fakturami częściowymi.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją usług objętych przedmiotem zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku, gdy kwota najniższej oferty cenowej przekracza środki finansowe przeznaczone na to zadania w budżecie Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zlecenie wykonania robót uzupełniających i dodatkowych związanych z remontem oświetlenia ulicznego. Roboty te zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym uzgodnionym z Zamawiającym. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym następujących czynników cenotwórczych:

- Stawka roboczogodziny

- Koszty pośrednie do R+S

- Zysk do R+S+Kp

- Koszty zakupu materiałów( w oparciu przedłożone faktury zakupu):

- Koszty pracy sprzętu za 1 godzinę.

- Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Formularz ofertowo – cenowy wg wzoru.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (załącznik Wykonawcy).

- Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę- jeżeli z dokumentów, o których mowa wyżej nie będzie wynikać umocowanie do składania oświadczeń woli osoby podpisującej ofertę.

- Wykaz zrealizowanych usług konserwacji oświetlenia ulicznego z wyszczególnieniem punktów świetlnych oraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania- Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

- Wykaz maszyn i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca – załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

- Zaświadczenia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje osób, uprawniające do prac pod napięciem- kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

* w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  Zbigniew Kuza  tel: 41 354 32 73 w.207 e-mail: zbigniew.kuza@chmielnik.com

* w zakresie procedury postępowania – Anna Łebek  tel. 41 354 22 78 w.209 e-mail: anna.lebek@chmielnik.com

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.:

Poniedziałek  – Piątek – 7:30 – 15:30.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku (26-020) Chmielnik Plac Kościuszki 7

Z administratorem można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik 
b) e-mailem: umig@chmielnik.com

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@chmielnik.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak: IPS.271.50.2023 pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik w okresie od 01stycznia do 31 grudnia 2024r.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO,  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

Szczególnych przepisów prawa i będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Gmina Chmielnik nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku  dostępne są na stronie: www.chmielnik.com.

X. Miejsce składania ofert

1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia  18 grudnia  2023 roku do godz. 10:00

w siedzibie Zamawiającego : Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

Sekretariat – pokój 102

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w okresie od 01 styczna do 31 grudnia  w 2024 r.”

- e-mailem na adres: anna.lebek@chmielnik.com,

- przesłać faksem na nr 41 354 22 78

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XI. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania.

XII. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej www.chmielnik.com w zakładce zamówienia publiczne.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zbigniew Kuza-Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych tel. 41 354 32 73 wew. 207, e-mail: zbigniew.kuza@chmielnik.com

- w zakresie procedury postępowania –Anna Łebek – młodszy referent ds. projektów strukturalnych tel. 41 354 32 73 wew. 209, e-mail: anna.lebek@chmielnik.com

XIV. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności:

a) najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zadania.

b) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

c) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

XV. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, gdy:

- została złożona po terminie składania ofert,

- została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie są możliwe do poprawy w sposób

Załączniki:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Wzór umowy – Załącznik nr 2

- Wykaz wykonanych usług konserwacji oświetlenia ulicznego- Załącznik nr 3

- Wykaz maszyn , narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca- Załącznik nr 4

ZATWIERDZIŁ: